|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微 纳 力 学 测 试 委 托 单 | | | | | | | | | | | | |
| **委托方信息** | | | | | | | | | | | | |
| **委托方** | | | | （如：张理想，北京农业大学农业装备学院种植机械研究所） | | | | | | | | |
| **委托方电话** | | | |  | | | | **委托方签字** | | （签字处） | | |
| **请注意：**需委托方签字，以表明**您认可**联系人（需签字）进行**本次及后续各次测试** | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | | | |  | | **联系电话** | |  | | **联系人签字** | | （签字处） |
| **联系地址** | | | |  | | | | | | **试样处置** | | (回收与否) |
| **联系人邮箱** | | | |  | | | | | | | | |
| **实验测试事项信息** | | | | | | | | | | | | |
| **测试项目（勾选）** | | 1 | | 纳米压入测试 | | | **注**：可提出测量方法、参数等要求，否则默认为CSM模式及其参数 | | | | | |
| 2 | | 纳米划痕测试 | | | **注**：划痕横断面扫描（需增加至少1条划痕）： 是 否 | | | | | |
| 3 | | 高速压入测试 | | | Express Test可绘制微区硬度mapping，暂未开展 | | | | | |
| 4 | | Strain-Rate Sensitivity | | | 类似于形变硬化指数测定，暂未开展 | | | | | |
| 5 | | 其他测试 | | | 以后逐步开展 | | | | | |
| **测试样品数量** | | | | |  | | | | **每样测试点数** | |  | |
| **收费标准** | | | | 压入测试收费为基础收费，其标准可咨询校资产处实验管理科；其它测试项目收费原则可致电：18519651936。 | | | | | | | | |
| **试样要求** | 1 | | 试样尺寸 | | 厚度H ≤ 8 mm且外接圆直径 ⌀ ≤ 20 mm | | | | | | | |
| 2 | | 待测表面 | | 上下表面平行且待测面抛光（划痕测试及镀/涂层不要求） | | | | | | | |
| 3 | | 试样材料 | | 必填项**（打印时文字请删除！）** | | | | | | | |
| 4 | | 泊松比 | | 必填项，用于模量、硬度等输出数据的计算（**打印时文字请删除！**） | | | | | | | |
| **试样收到日期** | | | | | 由测试方填写并签字（**此说明打印时请删除！**） | | | | | | | |

纳米力学测试室

2025.05.08